Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Поток» на 2017 год

Основные понятия:

1) энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

2) энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

3) класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

4) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

5) энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

6) регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

7) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом;

Законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Покровская Энергетическая Система» разработана в соответствии с требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Сфера действия программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности применяется в отношении ООО «Поток», осуществляющей регулируемые виды деятельности, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы (без указания их значений)

- Эффективное использование электроэнергии, в первую очередь, предполагают жесткий контроль за их потреблением с помощью современных систем учета, то позволит энергосистеме организации избавляться от критических режимов и экономить до 5% энергии

- Внедрение энергосберегающих технологий обеспечит увеличение срока службы энергоустановок и сократить средства на их техническое обслуживание и ремонт.

- Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании финансирования организации путем снижения потребления электроэнергии, позволит использовать их для обеспечения выполнения функций (оказания услуг) организации, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1. В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации, назначить из числа работников организации лицо, ответственное за проведение таких мероприятий.

2. Ведение энергетического баланса предприятия, который служит основой энергосберегающих мероприятий предприятия.

3. Организовать комплексный учет потребления электроэнергии, как по субабонентам, так и по предприятию в целом;

4. Произвести оценку аварийности и потерь в электрических сетях.

5. Повышать уровень оснащенности приборами учета электроэнергии.

6. Повышать энергетическую эффективность систем освещения помещений, сооружений;

7. Закупать энергопотребляющее оборудование высоких классов энергетической эффективности.

8. Провести анализ предоставления качества услуг электроснабжения;

9. Провести анализ договоров электроснабжения объектов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

10. Вести учет соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том числе требований о разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля электроэнергии, сокращению потерь электроэнергии.

11. На основании проведенного энергетического обследования, полученных объективных данных об объеме используемой электрической энергии, определенных показателей энергетической эффективности, определенного потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку на долгосрочный период.

12. Разработать долгосрочную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

13. Содействовать разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

14. Содействовать заключению договоров энергоснабжения потребителей в соответствии с оптимальной ценовой категории;

15. Содействовать заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

16. Обеспечить информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно осуществляться регулярно посредством:

17. Формировать производственную программу, инвестиционную программу организаций, учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций.

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем энергоснабжения организации:

- снижение потерь электроэнергии при ее транспортировке до потребителей предусматривается реконструкция электрических сетей, установка источников компенсации реактивной мощности и повышения уровней напряжения в линиях электропередач – 10,00 тыс. руб.

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии – 60 тыс. руб.;

- в целях соблюдения требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при принятии решений о видах, категориях товаров, работ, услуг, приобретаемых для нужд организации должны соответствовать требованиям максимально возможного энергосбережения, энергетической эффективности и должны обеспечивать снижение затрат, определенных исходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ, услуг (в том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при использовании соответствующих товаров, работ, услуг экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов) – 11 тыс. руб.;

– осуществлять технический учет;

- проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов освещения, в том числе направленных на замену светильников освещения на энергоффективные, установку светодиодных ламп – 5 тыс. руб.

- регулярно информировать о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещать эту информацию в сети "Интернет", на бумажных носителях и иными доступными способами – 3 тыс. руб.

- обучить работников по курсу основ энергосбережения и повышения энергетической эффективности -  10 тыс. руб.

- заключать договора, регулирующие  условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета электроэнергии;

- обеспечить организацию выполнения плана энергосберегающих мероприятий.

- общая стоимость технических и технологических мероприятия по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем энергоснабжения организации в 2017 году предварительно составит 89 тыс. руб.