Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Общество с ограниченной ответственностью «Поток» за 2017 год.

# 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | Наименование | 2016 | 2017 | Динамика к 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН |
|  |  | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. |
| 1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование | Показатель | Состояние систем учета в 2015 году | Состояние систем учета в 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | Динамика к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Юридические лица | Точек учета, шт. | 34 | 34 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 100,00% | 0,00% | 0% |  | 100,00% | 0,00% | 0% | 0% |
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 0% | 0% | 0,00% |  | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% |
| Всего | Точек учета, шт. | 34 | 34 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| Наименование | Уровень напряжения | Рабочее напряжение | Ед. изм. | на 01.01.2017 г. | на 01.01.2018 г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные ЛЭП | НН | 0,4 кВ | км. | 1,52 | 1,52 | 0% |
|  | СН2 | 6 кВ | км. | 1,7 | 1,813 | 6,64% |
|  |  | 10 кВ | км. | 2,42 | 2,52 | 0,1% |
| Кабельные линии | НН | 0,4 кВ | км. | 5,796 | 5,796 | 0% |
|  | СН2 | 6 (10) кВ | км. | 9,287 | 9,287 | 0% |
| Распределительные пункты и трансформаторные подстанции | СН2 | 6 (10) кВ | шт. | 18 | 19 | 2,5% |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование объекта электросетевого хозяйства | на 01.01.2017 г. | на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторы | 40,68% | 41,05% |
| Коммутационные аппараты | 42,55% | 42,80% |
| Общий износ | 41,61% | 41,93% |
| ВЛ-0,4 кВ | 54,92% | 55,02% |
| ВЛ-6/10 кВ | 63,38% | 64,01% |
| КЛ-0,4 кВ | 66,14% | 66,93% |
| КЛ-6/10 кВ | 51,12% | 52,12% |
| Общий износ | 58,89% | 58,89% |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0,15 | 0,21 | 8% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,06 | 0,15 | 65% |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,09 | 0,06 | 24% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 0,19 | 0,21 | 18% |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,06 | 0,07 | 13% |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,13 | 0,14 | 8% |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0,16 | 0,19 | 16% |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,05 | 0,11 | 62% |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 0,11 | 0,08 | 23% |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0,17 | 0,15 | 24% |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,06 | 0,11 | 48% |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,11 | 0,04 | 23% |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| № | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ЮРС |  |  | 0,05 | 0,07 |  |  | 0,06 | 0,08 |  |  | 0,04 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,12 |  |  |
| 2 | СРС |  |  | 0,04 | 0,09 |  |  | 0,05 | 0,01 |  |  | 0,07 | 0,08 |  |  | 0,04 | 0,06 |  |  |
| 3 | ЦРС |  |  | 0,06 | 0,02 |  |  | 0,04 | 0,07 |  |  | 0,04 | 0,11 |  |  | 0,02 | 0,04 |  |  |
| Всего по Сетевой организации |  |  | 0,15 | 0,18 |  |  | 0,15 | 0,16 |  |  | 0,15 | 0,24 |  |  | 0,11 | 0,22 |  |  |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

- Произведены регламентные работы по обслуживанию 24 силовых трансформаторов;

- Выполнена замена 4 участков кабельной линии;

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

Ежемесячно в 2016 году ООО «Поток» проводился контроль напряжения поступающего в распределительные сети СН-II от центров питания энергосистемы.

Выполнены измерения показателей качества электрической энергии на 36 объектах распределительных сетей напряжением 0,4кВ в замерные дни.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.

Сетевой организацией ежеквартально размещается информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Данную информацию Вы можете посмотреть на официальном сайте ООО «Поток» в разделе «Стандарты раскрытия информации»-         «Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)»- «таблица».

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

- выезд специалиста к заявителю для оформления заявки на технологическое присоединение в удобное для потребителя время.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| № | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВ | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | 2015г. | 2016г. | Динамика изменения показателя, % | 2014г. | 2015г. | Динамика изменения показателя, % | 2015г. | 2016г. | Динамика изменения показателя, % | 2014г. | 2015г. | Динамика изменения показателя, % | 2015г. | 2016г. | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации.

Сайт ООО "Поток" П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 декабря 2016 года № 80/3 комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области "Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2017 год". http://potok-engels.3dn.ru/index/informacija_podlezhashhaja_raskrytiju_2017/0-30

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № | Категория обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя, % | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя, % | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя, % | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя, % | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 6 | 3 | 50% | 36 | 21 | 63% | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | осуществление технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | коммерческий учет электрической энергии | 12 | 6 | 50% | 52 | 36 | 62% | 3 | 5 | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жалобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,2 | качество электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | осуществление технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | коммерческий учет электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | по технологическому присоединению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | организация коммерческого учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| № | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО "Поток" | НП | 413124, г.Энгельс, 1-й Студенческий проезд, д. № 2А | Тел. - (8927) 058-95-29, (8927) 058-17-17 E-mail: potok64@bk.ru | Пн.- птн 8.00 - 17.00ч. Суббота 9:00-13:00ч. Воскресенье (праздничные дни) по тел. - (8927) 058-95-29 | 1. Заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии. 2. Заключение договоров об осуществлении технологического присоединения. 3. Выдачу справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони). 4. Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий; 5. Установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. | - | 20 | 3 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (8927) 058-95-29, (8927) 058-17-17 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ---------------- |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ---------------- |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ---------------- |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,4 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 3 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество зарегистрированных обращений пришлось на категорию:

- коммерческий учет электрической энергии – 41;

Обращений, содержащих жалобу:

- осуществление технологического присоединения – 0;

Обращений, содержащих заявку на оказание услуг:

- по технологическому присоединению – 0;

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Дополнительные услуги не оказываются (не предоставляются).

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Обслуживание производится с выездом специалиста к заявителю.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Вопросы указанные в анкете |
| --- |
| Полнота и доступность информации о деятельности | Месторасположение, график работы компании | Культура общения сотрудников | Компетентность сотрудников | Удобство способов подачи заявки на оказание услуг | Соблюдение сроков оказания услуг |
| Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл |
| 5,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 5,0 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- Организованы информационные стенды с указанием информации об оказываемых услугах;

- Сведение к минимуму количество посещений потребителя в центр обслуживания потребителей.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

| № | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения | Обращения | Обращения потребителей, содержащие жалобу | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг | Факт получения потребителем ответа | Мероприятия по результатам обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 2017 |  | 6 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  |  | 24 |  |