Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности по ТП 6-10/0,4 кВ ООО «Поток»

I квартал 2018 года

| Наименование ТП/РП | № трансформатора | Номинальная мощность трансформатора кВА | Объем свободной трансформаторной мощности кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 63 | 21 |
| 18 | 1 | 40 | 12 |
| 1 | 1 | 630 | 240 |
| 1 | 2 | 630 | 300 |
| 2 | 1 | 400 | 162 |
| 2 | 2 | 400 | 184 |
| 3 | 1 | 630 | 435 |
| 3 | 2 | 630 | 450 |
| 33 | 1 | 400 | 280 |
| 33 | 2 | 400 | 275 |
| 4 | 1 | 630 | 500 |
| 4 | 2 | 630 | 550 |
| 5 | 1 | 400 | 350 |
| 5 | 2 | 400 | 380 |
| 6 | 1 | 400 | 340 |
| 84 | 1 | 400 | 360 |
| Межрайбаза | 1 | 630 | 43 |
| Межрайбаза | 2 | 400 | 150 |
| 302 | 1 | 160 | 30 |
| 15 | 1 | 160 | 23 |
| Марксовский | 1 | 1000 | 850 |
| Марксовский | 2 | 630 | 300 |
| 2 стальпром | 1 | 400 | 210 |
| снт-2 | 1 | 160 | 0 |
| 422 | 1 | 250 | 180 |
| фок | 1 | 1000 | 600 |
| фок | 2 | 1000 | 560 |
| островок | 1 | 400 | 230 |